BO.MA.LUX

## IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.ma sig.

FINELLO CLAUDIA

Via dei Fanti

36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

PREVENTIVO  DI  SPESA  PER RIPRISTINO  IMPIANTI POST ALLUVIONE

Qui di seguito elenchiamo i lavori da eseguire presso la Vostra abitazione per ristabilire il normale funzionamento degli impianti danneggiati dall’alluvione del 6 dicembre 2020:

- Uscita urgente per mettere in sicurezza l’edificio

- Descrizione lavori:	-   apertura scatole portafrutto e scatole derivazioni situate al piano terra

- Aspirazione e pulizia tubazioni sottopavimentazione per asportare l’acqua presente

- Sostituzione fili e frutti danneggiati

- Riallaccio degli impianti e verifica funzionamento

per un totale iva esclusa euro 1.300,00 ==.

Arcugnano, 28 dicembre 2020

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it