BO.MA.LUX

## IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.ma sig.

FINELLO CLAUDIA

Via dei Fanti

36040 TORRI DI QUARTESOLO VI

PREVENTIVO  DI  SPESA  PER RIPRISTINO  IMPIANTI

Qui di seguito elenchiamo i lavori da eseguire presso la Vostra abitazione per ristabilire il normale funzionamento degli impianti guastati a seguito del forte temporale con grandine avvenuto nel pomeriggio del 14 agosto 2020:

- Uscita urgente per mettere in sicurezza e riallaccio provvisorio degli impianti	euro 80,00

- IMPIANTO TV: 								euro 330,00

  - Sostituzione centralino tv sottotetto

  - Sostituzione antenna III-IV-V

- IMPIANTO ELETTRICO: 						euro 200,00

  - Ripristino protezione differenziale e magnetotermica abitazione su quadro elettrico generale con installazione interruttore magn.diff. C16 0,003A classe A per circuito prese e interruttore magn.diff. C10 per circuito luci

- IMPIANTO ALLARME: 							euro 1.550,00

  - L’impianto allarme esistente risulta inattivo quindi si presume la completa sostituzione della centrale allarme 16 zone completa di comunicatore GSM, tastiera di comando e sirena esterna

per un totale iva esclusa euro 2.160,00 ==.

Arcugnano, 19 agosto 2020

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it