BO.MA.LUX

## IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.ma sig.

BASSO SUSI

Via Grancare Basse n. 80/1

Pianezze di Arcugnano (VI)

PREVENTIVO DI SPESA

Qui di seguito elenchiamo i lavori da eseguire presso la Vostra abitazione per ristabilire il normale funzionamento degli impianti danneggiati a seguito dell’incendio avvenuto il 19.11.2021. Da un controllo si è visto che l’impianto di automazione del cancello carraio e l’impianto di videocitofono necessitano di riparazione in quanto il calore ha compromesso componenti e cavi di allacciamento:

- Ripristino impianto automazione cancello carraio con:

- Sostituzione motore automazione completo di scheda comando

e ricevente 								euro 600,00

- Sostituzione coppia fotocellule						euro 120,00

- Sostituzione n. 2 coste di sicurezza da H160				euro 230,00

- Sostituzione n. 1 lampeggiante completo di antenna			euro 130,00

- Sostituzione cavi impianto automazione compreso linea elettrica	euro 300,00

- Ripristino impianto videocitofono:

- Sostituzione targa esterna audio-video completa			euro 850,00

- Sostituzione serratura elettrica ingresso pedonale			euro 180,00

- Sostituzione cavo di segnale impianto video				euro 200,00

Fornitura del materiale, uscita di controllo e varie per ripristino dell’impianto per un totale iva esclusa euro 2.610,00 ==.

Arcugnano, 15 dicembre 2021

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it