BO.MA.LUX

IMPIANTI ELETTRICI

di Bonato Matteo

Gent.mo sig.

FREGNAN ANDREA

Strada di Saviabona n. 247

36100 VICENZA

Preventivo fenomeno elettrico

Il giorno 3/7/2017 mi sono recato presso la Sua abitazione per verificare il segnalato difetto e che ho rilevato che non funzionavano:

-  il magnetotermico differenziale della forza motrice,

-  le pompe di sollevamento ubicate nell'apposito pozzetto,

-  il cancello carraio,

-  due climatizzatori (uno nel soggiorno e uno nella camera),

-  una tv in cucina;

per quanto di mia competenza riscontravo che sono da sostituire le due schede dei motori del cancello carraio, il differenziale salvavita FM  nel quadro elettrico principale, le schede dei climatizzatori e il centralino principale dell’impianto tv.

Dopo aver eseguito un approfondito controllo strumentale si è accertato che la causa sia attribuibile ad un aumento improvviso del voltaggio (sovratensione)  talmente elevato da provocare i danni sopra segnalati.

- Uscita urgente per mettere in sicurezza elettrica le parti danneggiate	euro 100,00

- Sostituzione provvisoria del magnetotermico per riarmare la tensione immediatamente e sostituzione definitiva con uno nuovo   					euro 180,00

- Sostituzione delle due schede  dei motori dell'automatismo cancello previo levo, diagnosi e rimessa in opera delle due nuove schede 					euro 380,00

- Sostituzione centralino tv 							euro 170,00

Fornitura di tutto il materiale necessario e montaggio per un totale iva esclusa di euro 830,00.

Arcugnano,  15 luglio 2017

BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI di Bonato Matteo

Via Cenge, 58  -36057 Arcugnano (VI)

c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243

TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 - e.mail bomalux@libero.it