BO.MA.LUX

IMPIANTI ELETTRICI

di BONATO MATTEO

gent.mo sig.

PELLIZZARI PAOLO

Via S.Giustina n. 171

36057 ARCUGNANO (VI)

PREVENTIVO  DI  SPESA  PER RIPRISTINO  IMPIANTI SU VOSTRO FABBRICATO

Qui di seguito elenchiamo i lavori da eseguire presso la Vostra abitazione per ristabilire il normale funzionamento degli impianti guastati a seguito del temporale nella notte tra il 28 e il 29 maggio:

- Uscita urgente per mettere in sicurezza l’impianto elettrico con riscontro del guasto su inverter e rottura di un pannello fotovoltaico sul tetto ;

ripristino provvisorio dell’impianto;				                           euro     150,00

- Ricerca materiali adatti alla sostituzione con ordine e ritiro urgente a Modena    euro      200,00

- Sostituzione inverter di tipo Fronius I light 6000W 2MPPT nr serie 30137088   euro   1.800,00

Lavoro sostituzione inverter, cavi e spinotti       				   euro     250,00

- Sostituzione pannello fotovoltaico danneggiato con modulo CIGS solibro  SL2 125W nr serie 2180318003009033100           						                  euro    250,00

Lavoro sostituzione pannello			       		      euro    200,00

Smaltimento					     		      euro    150,00

- documenti vari per omologazione sostituzione degli accessori per l’impianto fotovoltaico da parte del GSE									       euro   300,00

per un totale iva esclusa                                  euro 3.300,00 ==.

Arcugnano, 21 GIUGNO 2019

BO.MA.LUX di BONATO MATTEO

Via Cenge n. 58 –36057 ARCUGNANO (VI)

C.F.: BNT MTT 75P16 L840S - P.IVA:  00925410243

Tel./fax. 0444/550700 - Cell. 335/6590208

e.mail bomalux@libero.it