## fotovoltaico
BO.MA.LUX impianti elettrici
di BONATO MATTEO
residenza: Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI)
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208
E.MAIL: bomalux@libero.it
sig. STERCHELE
PREVENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MINIMO A ISOLA ABITAZIONE ESISTENTE
marca ENSOLAR potenza 3000W
senza vendita energia
| n. 8 | pannelli REC TWIN PEAK 4 SERIES | 1650
| n. 1 | Inverter NRH 3600 completo di energy meter e controllo carichi | 2290
| n. 1 | armadio porta batterie predisposto per 4 unità | 450
| n. 2 | batterie a litio US 2000 di potenza netta totale max 4 kW | 2800
| n. 1 | quadro di protezione lato CC | 550
| n. 1 | quadro di protezione lato linea 220V | 450
| n. 1 | struttura in alluminio a tetto con zanche sottotegola | 600
|  | cavi di collegamento - tubazioni | 350
| n. 1 | dichiarazione di conformità
|  | lavoro - montaggio | 1300
|  | TOTALE IVA ESCLUSA | 10440
|  | + iva 10% | 1044
|  | TOTALE | 11484
Dal presente preventivo sono esclusi in quanto non c'è vendita dell'energia prodotta:
| * | costi allacciamento Enel
| * | documentazione-pratiche GSE
| * | progetto impianto
Se si decide di aderire alla vendita sono da aggiungere euro 1.500 (iva compresa) per le pratiche sopra descritte.
Arcugnano, 05 MARZO 2022
PREVENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MINIMO CON POMPA DI CALORE
marca ENSOLAR potenza 5250W
senza vendita energia
| n. 14 | pannelli REC TWIN PEAK 4 SERIES | 2885
| n. 1 | Inverter NRH 3600 completo di energy meter e controllo carichi | 2290
| n. 1 | armadio porta batterie predisposto per 4 unità | 450
| n. 4 | batterie a litio US 2000 di potenza netta totale max 4 kW | 5600
| n. 1 | quadro di protezione lato CC | 550
| n. 1 | quadro di protezione lato linea 220V | 450
| n. 1 | struttura in alluminio a tetto con zanche sottotegola | 800
|  | cavi di collegamento - tubazioni | 400
| n. 1 | dichiarazione di conformità
|  | lavoro - montaggio | 1500
|  | TOTALE IVA ESCLUSA | 14925
|  | + iva 10% | 1492.5
|  | TOTALE | 16417.5
Dal presente preventivo sono esclusi in quanto non c'è vendita dell'energia prodotta:
| * | costi allacciamento Enel
| * | documentazione-pratiche GSE
| * | progetto impianto
Se si decide di aderire alla vendita sono da aggiungere euro 1.500 (iva compresa) per le pratiche sopra descritte.
Arcugnano, 05 MARZO 2022

## per 110
COSTO
BO.MA.LUX impianti elettrici |  |  |  |  | STRUTTURA | 500
di BONATO MATTEO |  |  |  |  | PANNELLI | 2300
residenza: Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI) |  |  |  |  | INVERTER
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243 |  |  |  |  | BATTERIE | 7592 | 14600 | LISTINO
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 |  |  |  |  | ARMADIO
E.MAIL: bomalux@libero.it |  |  |  |  | QUADRO CC | 500
[5 empty] | QUADRO AC | 400
[5 empty] | CAVI | 350
IMPIANTO FOTOVOLTAICO MINIMO |  |  |  |  | LAVORO | 1500
|  | quantità | prezzo | importo | PROGETTO | 1500
1 | Fornitura e posa di campo fotovoltaico 6 kWp costituito da n. 16 moduli fotovoltaici di potenza nominale 375W di marca REC TWINPEAK 4 SERIES (vedi scheda allegata). |  |  |  | COLONNINA | 1300
|  | 16 | 210 | 3360
2 | Fornitura e posa di n. 1 inverter ENSOLAR GREEN 2 HYBRID INVERTER 5000W completo di energi meter e controllo carichi conessione lan (vedi scheda allegata)
|  | 1 | 3600 | 3600 | TOTALE | 15942 | SENZA IVA | COSTO
3 | Trasporto e movimentazione materiali e componenti. Si considera il cantiere già approntato con presenza di ponteggio, parapetti, linea vita provvisoria, mezzi di accesso e sollevamento. |  |  |  | 30% | 20724.6 | SENZA IVA | A LUI
|  | 1 | 1500 | 1500 |  | 22797.06 | con iva a lui
4 | Fornitura e posa di Sistema di accumulo con n. 5 batterie tipo ENSOLAR a litio LFP PYLONTECH 48V 2,4kWh per totali nominali 12kWh completo di armadio BTP-BC 208BL1H completo di sezionatore portafusibili 100A IP Protection EN60529 IP20 |  |  |  |  | 26610 | 110 con iva
|  | 1 | 10750 | 10750 |  |  | SPESA MASSIMA 110
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
[6 empty] | kw | 14400
5 | Fornitura e posa in opera di struttura in sostegno e ancoraggio dei moduli fotovoltaici di marca Fisher composta da profili di alluminio estruso grezzo, viteria acciaio inox, rivetti di fissaggio in alluminio protetti con guarnizioni in gomma in posa su lamiera grecata gia' presente |  |  |  | 2400 | 6
|  | 1 | 1600 | 1600
6 | Fornitura e posa in opera di Quadri e componenti elettrici DC e AC forniti da lato DC da interrutore di manovra-sezionatore, scaricatore di tensione CC di tipo II, lato AC da interruttore magnetotermico differenziale in curva C 0,3 A tipo A con scaricatore di tensione in linea fase neutra completi di centralino in parete di materiale isolante. |  |  |  | SISTEMI DI ACCUMULO
|  | 1 | 1200 | 1200 | 1000 | 12 | 12000
7 | Fornitura e posa in opera di condutture e cavi Lato DC con tipo cavi solari H1Z2Z2 sezione 4 mm colore rosso e nero conformi a EN 50618 per connettere i pannelli a tetto con quadro CC inverter con doppia linea e connessione a lato AC con liea principale elettrica cavo di tipo FGOM16 2x10 mm2
|  | 1 | 400 | 400
8 | Messa in servizio e collaudo generale con progetto, richieste di allacciamento, dichiarazioni conformità |  |  |  | COLONNINA ELETTRICA |  | 3000
|  | 1 | 1500 | 1500
9 | Fornitura e posa di dispositivo di ricarica ENSOLAR WLB-ORC222ME gestione carica con cavo tipo 2 5 metri, protezione corrente di guasto, wifi, lan, box IP54
|  | 1 | 2700 | 2700 |  |  | 29400 | IVATO
| TOTALE |  |  | 26610
SPESA MASSIMA
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | kw | 14400
| 2400 | 6
SISTEMI DI ACCUMULO
| 1000 | 12 | 12000
| COLONNINA ELETTRICA |  | 3000
|  |  | 29400 | IVATO