## prev
BO.MA.LUX
IMPIANTI ELETTRICI
di BONATO MATTEO
Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI)
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 - E.MAIL: bomalux@libero.it
PREVENTIVO IMPIANTO ELETTRICO AMPLIAMENTO CENTRO FISIOTERAPIA
MATERIALE: | N. | pr.unit. |  | pr.unit. | n | totale
punto luce | 30 | 21 | 630 | 21 | 30 | 630
faretto incasso piccolo 5W | 13 | 30 | 390 | 30 | 13 | 390
faretto incasso grande 15W | 6 | 42 | 252 | 42 | 6 | 252
led pannel 60x60 | 10 | 68 | 680 | 68 | 10 | 680
chiamata interna pulsante disabili completo suoneria | 1 | 150 | 150 | 150 | 1 | 150
interruttori | 11 | 22 | 242 | 22 | 11 | 242
pulsante luce | 8 | 28 | 224 | 28 | 8 | 224
punti presa ambulatorio (2 schuko) | 11 | 55 | 605 | 55 | 11 | 605
punti presa semplici (1 schuko + 1 bipresa) | 6 | 39 | 234 | 39 | 6 | 234
deviatori | 4 | 26 | 104 | 26 | 4 | 104
linea pompa di calore | 2 | 300 | 600 | 300 | 2 | 600
linea macchine interne con connessione bassa e comando remoto | 8 | 90 | 720 | 90 | 8 | 720
linea macchina cambio d'aria | 1 | 180 | 180 | 180 | 1 | 180
scatola equopotenziali di zona con morsettiera di terra | 3 | 100 | 300 | 100 | 3 | 300
distribuzione impianto elettrico sotto controsoffitto | 1 | 700 | 700 | 700 | 1 | 700
quadro elettrico generale 54md | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 800
linea principale da quadro esistente | 1 | 150 | 150 | 150 | 1 | 150
modifica locale di passaggio | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 200
emergenze 6w 3 ore | 8 | 85 | 680 | 85 | 8 | 680
spostamento linee esistenti | 1 | 300 | 300 | 300 | 1 | 300
dichiarazione di conformità | 1 | 200 | 200 | 200 | 1 | 200
TOTALE |  |  | 8341 |  |  | 8341
Il totale del preventivo è di euro 8.341,00 (iva esclusa)
Comprende la fornitura e l'installazione del materiale sopra elencato di marca Vimar Plana Bianca
con placche in plastica.
Il progetto è escluso dal preventivo, eventuale costo 700 € iva esclusa.
progetto
|  |  |  | 700 | 1 | 700
A fine lavori verrà rilasciata relativa dichiarazione di conformità degli impianti.
Arcugnano, 5 Novembre 2021

## Foglio2
BO.MA.LUX
IMPIANTI ELETTRICI
di BONATO MATTEO
Via Cenge, 58 - 36057 Arcugnano (VI)
c.f.: BNTMTT75P16L840S – P.IVA: 00925410243
TEL. 0444/550700 – CELL. 335/6590208 - E.MAIL: bomalux@libero.it
PREVENTIVO IMPIANTO ELETTRICO AMPLIAMENTO CENTRO FISIOTERAPIA
MATERIALE: | N. | pr.unit. | totale
punto luce con tubazione in controsoffitto | 30 | 26 | 780
faretto incasso led piccolo 5W | 13 | 33 | 429
faretto incasso led grande 15W | 6 | 46 | 276
led pannel 60x60 | 10 | 75 | 750
lampade led pannel 120x30 dimmerabili | 4 | 150 | 600
comando pilota dimmerazione lampade | 1 | 180 | 180
chiamata interna pulsante disabili completo suoneria | 1 | 150 | 150
interruttori | 11 | 25 | 275
pulsante luce | 8 | 33 | 264
punti presa ambulatorio (2 schuko) | 20 | 60 | 1200
punti presa semplici (1 schuko + 1 bipresa) | 14 | 42 | 588
deviatori | 4 | 26 | 104
linea pompa di calore | 2 | 300 | 600
linea macchine interne clima con connessione comando remoto | 8 | 130 | 1040
linea macchina cambio d'aria completa di comando remoto | 1 | 250 | 250
scatola equopotenziali di zona con morsettiera di terra per locali medici | 4 | 130 | 520
distribuzione impianto elettrico sotto controsoffitto con tubazioni in pvc, scatole incasso e scarole portafrutto | 1 | 1200 | 1200
quadro elettrico generale 54md con distribuzione in posa esterna | 1 | 1100 | 1100
linea elettrica principale da contatore enel esterno e collegamento a nuovo impianto di terra | 1 | 250 | 250
modifica impianto nuovo corridoio di passaggio tra le due unità | 1 | 300 | 300
lampade emergenze 6w 3 ore | 8 | 85 | 680
predisposizione tubazioni e scatole impianto distribuzione dati | 5 | 60 | 300
predisposizione tubazioni e linea insegna esterna | 1 | 100 | 100
modifiche linee interne esistenti | 1 | 300 | 300
dichiarazione di conformità impianto elettrico | 1 | 200 | 200
progetto esecutivo impianto elettrico | 1 | 900 | 900
TOTALE |  |  | 13336
Il totale del preventivo è di euro 13.336,00 (iva esclusa)
Comprende la fornitura e l'installazione del materiale sopra elencato di marca Vimar Plana Bianca
con placche in plastica.
A fine lavori verrà rilasciata relativa dichiarazione di conformità degli impianti.
Arcugnano, 22 giugno 2022